## 安全阀校验原始记录
[7 empty] | 对应的报告编号： |  | ZJG-AF-2017-087078
JSTJ-JL-114-01-01-4.0 | 安 全 阀 校 验 记 录
| 使用单位 |  | 张家港
| 设备代码 | [6 empty] | 要求整定压力 | 0.8 |  | MPa
| 工作介质 |  | 油 |  |  |  |  | 安全阀型号
| 公称通径 |  |  | 32 |  |  | mm | 阀座口径 |  |  | mm
制造单位
| 制造许可证 编号 | [6 empty] | 压力级别范围 |  |  | MPa
| 产品编号 | [6 empty] | 出厂日期
| 校验方式 |  | 校验装置 |  |  |  |  | 校验编号 | 087078
|  |  | 空气 |  |  |  |  | 校验介质温度 |  |  | ℃
| 安全阀类型 |  | 弹簧式
检 查 与 校 验
| 外观 检查 | 合格
| 拆卸 检查 | 合格
| 试验次数 | [8 empty] | 平均值
| 实际整定压力 |  |  |  | MPa |  |  | MPa | MPa | 0.8 | MPa
| 密封试验压力 |  |  |  | MPa |  |  | MPa | MPa | 0.72 | MPa
|  |  | 合格 |  |  |  |  | 校验有效期 | 2018年09月21日
备注：
无12
| 校验： |  |  |  |  | 审核： |  |  |  | 2017年07月24日